竞 争 性 谈 判

采

购

文

件

采购编号：

采购内容：

苏州大学附属儿童医院

年     月

目录

- 投标人须知………………………(3)

- 竞争性谈判文件…………………(13)

- 合同主要条款……………………(14)

- 评标方法…………………………(21)

二、投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1 本谈判文件仅适用于苏州大学附属儿童医院组织的谈判活动。

1.2 本次谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本谈判文件的解释权属于苏州大学附属儿童医院。

2.词语释义

2.1 招标人：苏州大学附属儿童医院（即采购人）。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的企业。

2.3 响应：投标人根据招标人发布的谈判文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据谈判文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购方）：苏州大学附属儿童医院。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的企业。

2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，包括运输、保险、安装或指导安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人

3.  合格投标人的范围

3.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.4 有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录。

3.5 参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6 获取谈判文件，完全满足谈判文件的实质性要求。

3.7 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3.8 具有产品的合法代理商资格。

3.9 具有医疗器械生产（经营）许可资格。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须附有《法人授权委托书》（格式见附件）。

5.联合投标

5.1 本项目不接受联合投标。

三、谈判文件的说明

6.谈判文件

6.1谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标无效。

7.谈判文件的澄清

7.1 投标人在获取谈判文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向招标人提出，招标人将予以解答。

7.2 如有必要，答复的问题将以“更正公告”形式由招标人按照本须知第8条的规定方式发出。

8.谈判文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

8.2 招标人对谈判文件的修改，将以更正公告形式在招标人网站上发布，敬请投标人及时查询。更正内容作为谈判文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的修改要求修正投标文件，或出于其他原因，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，于原投标截止时间前将此变更通知投标人，并在招标人网站上发布变更公告。

四、投标文件说明

9.投标文件计量单位和使用文字

9.1投标文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

10.投标文件的组成和顺序（标书一、二装订成1本）

10.1 投标书一（资格证明文件）：

10.1.1投标人《营业执照》（副本）复印件；

10.1.2投标人《税务登记证》副本复印件；

10.1.3医疗器械生产或经营企业许可证复印件、代理商资格证明（产品授权书需授权方盖公章）；

10.1.4法人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证复印件（法人授权书需法定代表人本人亲笔签字）；

10.1.5《医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》复印件（不属于医疗器械可忽略）

10.1.6苏州市姑苏区检察院出具的无行贿证明文件。

10.1.7签署诚信承诺书（格式10，诚信承诺书）

10.2 投标书二（报价、技术部分）：

10.2.1 报价部分

10.2.1.1投标函（格式8，投标承诺函）；

10.2.1.2开标一览表（格式2，开标一览表）；

10.2.1.3投标报价表（格式1，谈判响应报价表）；

10.2.1.4设备主要配件价格（格式5，设备主要配件价格清单）

10.2.1.5关于资格证明文件的声明函（格式6，关于资质的声明函）

10.2.1.6投标单位情况表（格式9，供应商情况表）；

10.2.1.7其他需要提交的重要资质文件（可增加子目录，可更名）。

10.2.2技术

10.2.2.1设备清单表（格式4，设备配置清单）；

10.2.2.2投标设备技术对照表（格式3，产品技术对照表）；

10.2.2.3设备的安装、调试、验收方案；

10.2.2.4产品质量承诺；

10.2.2.5投标设备的使用说明书或彩页样本（需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准）；

10.2.2.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；

10.2.2.7 2015年至今的与本次参与谈判的同品牌型号产品的销售业绩和客户名单；

10.2.2.8.公司其他重大荣誉资质证明（可增加子目录，可更名）；

10.2.2.9对本次谈判有关的其它证明材料；

10.2.2.10最近年份的财务会计报表；

11.投标文件编制说明

11.1投标文件按谈判文件规定的格式制作，如果未按要求制作，可能导致投标无效。

11.2投标文件按统一格式、顺序编写，编目编码装订成册并密封。

12.对本次投标的详细说明的编制

12.1 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，附于正文之后，与正文页码统一编目。

12.2本次竞争性谈判的货物不限定国产或进口产品。

12.3采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的设备均可参加响应。

12.4供应商须明确所提供设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单、主要配件价格清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

12.5本次谈判采购，同一品牌同一型号只允许一个代理商来参加谈判。如出现同一品牌同一型号有二家或二家以上的供应商递交谈判响应文件，取报价低的供应商进入谈判程序。

12.6供应商必须承诺谈判采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中列出，未列出的视为响应。

12.7交货条件：

（1）交货日期：中标通知书发出后15天内送至指定地点并安装调试完成；

（2）产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料：

A、装箱单             B、产品质检合格证明         C、保修单

D、使用、维修中文说明书

12.8设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

12.9质保期≥叁年，由生产厂家提供售后服务，质保期自设备经验收合格之日起计算，保修期内免费维修，包括配件。终身维修，设备报修后，工程师抵达现场≤24小时，保修期满后只收零配件费用，72小时内无法修复开机，须标明赔偿标准或提供备用设备。

12.10现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

13.投标报价

13.1 除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个系统和服务的报价应包括劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13.2 投标人应按《投标报价表》中的整个系统和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

13.3 投标人应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果谈判文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

13.4 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

13.5竞争性谈判采取二次报价的方式，即提交报价文件中的报价为首次报价，然后招标人与投标人进行谈判，投标人在规定时间内进行最终报价，该报价作为价格得分的计算依据。

14.投标文件的份数和签署

14.1投标人编制1份投标文件“正本”和10份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。

14.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或被授权人亲自签署，并加盖公章。

14.3全套投标文件应无涂改和行间插字，如投标人对错误之处进行修改的，在修改处应由投标文件签字人签字证明。

五、投标文件的提交

15.投标文件的提交

投标文件应装袋密封，于开标时（另行通知）递交。

六、谈判和评标

16.谈判

16.1 招标人按《竞争性谈判邀请函》规定的时间、地点与投标人进行谈判。谈判由招标人、投标人、监督人参加。

16.2评标工作由招标人组织的谈判小组担任，负责谈判小组的具体评标事务，并独立履行其法规规定的职责。

17.评标内容的保密

17.1 开标后，直到宣布授予成交单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

17.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标人对招标人及谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

18.对投标文件的审核

18.1 按投标书一（资格证明文件）要求进行资格初审，如缺少任何一项内容，视为无效投标（必须提供相应原件核对）；

18.2对价格的计算错误按下述原则修正：

18.2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

18.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

18.2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

18.2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

18.2.6投标人不同意以上修正，则其投标为无效标。

18.3与谈判文件有重大偏离的投标文件为无效标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

18.4 谈判小组对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

18.5 下列投标文件为无效标：

18.5.1 与谈判文件有重大偏离；

18.5.2投标人的报价是选择性的；

18.5.3 投标人的报价只投了部分内容；

18.5.4 谈判小组认定的其他为无效投标的事项。

19.投标的澄清

19.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.2 必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

20.废标

20.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

20.1.1符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；

20.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.1.3因重大变故，采购任务取消的。

20.2 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

七、授标

21.中标通知书

21.1根据谈判小组推荐的成交单位，招标人在评标结束后3个工作日内在其网站上公告成交结果，投标单位如有质疑，应于成交公告发布之日起七天内按法规规定要求向招标人监察部门提出。

21.2 成交公告发布七天后，如对成交单位无异议，招标人将以书面形式通知成交单位其投标被接受。在中标通知书中给出成交单位的中标标价、交货时间、有关合同签订的期限和地点。

21.3 中标通知书将成为合同的组成部分。

21.4 招标人对未成交单位不承担解释未中标原因的义务。

22.合同的签订

22.1 成交单位应按中标通知书中规定的期限和地点，与甲方签订合同。

22.2 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的投标文件为依据。

八、合同的一般条款

（一）合同文件

23.合同文件适用法律

23.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

24.合同文件组成和解释顺序

24.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

24.1.1 合同的主要条款；

24.1.2 合同的一般性条款；

24.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

24.1.4 中标通知书、投标书和谈判文件；

24.1.5 有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

24.2 合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

25.合同文件使用文字

25.1 合同文件使用中文书写、解释和说明。

25.2 合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

（二）标的物的一般条款

26.完整物权

26.1对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

27.质量保证

27.1 乙方应保证所供标的物是针对本项目开发的，全新的，并且完全符合合同规定的性能要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和维护条件下，应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

27.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

27.3 除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且服务保证期为叁年，具体质保期按国家标准和乙方承诺的高于国家标准的质保期（甲方有特殊要求的除外）。

28.伴随服务

28.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

28.1.1 标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

28.1.2、整机免费保修期（即质保期）自整机验收合格之日起≥3年。

28.1.3、应能提供资深工程师在线维修诊断服务，厂家应在中国大陆境内设有可受理售后服务的专线电话。

28.1.4、受理维修请求或在线支持请求后的工程师响应时间≤2小时。

28.1.5、受理现场维修请求后的工程师抵达现场时间≤24小时，生产厂家在中国地区设有原厂售后服务工程师。

28.1.6、为保证设备正常运行，厂家应在境内设有投标机型的零配件仓库，主要零配件应能确保库存（列出主要库存零配件的清单及价格）。必要时提供暂时替代设备（一切费用均由投标人承担）。

28.1.7、投标人应承诺提供至少每年四次的上门维护保养服务。

28.1.8 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

28.1.9 对甲方技术人员的技术指导或培训。

28.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

（三）标的物的交付、检验和验收

29.标的物的交付

29.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

29.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

29.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

30.检验和验收

30.1 在交货时，乙方应配合甲方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

30.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，或组织有关专家进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

30.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

30.4 乙方所供系统需与甲方谈判文件要求及乙方投标时声明的系统的功能、品质等供货标准一致。甲方在系统验收时有权聘请第三方做专业检测。经第三方专业机构检测，如检测后功能等与甲方要求一致，费用由甲方承担；若与甲方要求不相符的，甲方有权无条件退货，且检测费用及相关损失由乙方承担。

30.5智能化项目必须通过专业监理公司签字后方可验收，监理费用由甲方承担。

（四）对标的物提出异议的时间和办法

31.对标的物提出异议的时间和办法

31.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

31.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

31.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（五）合同价款和支付

32.合同价款和支付

32.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

32.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

32.2.1 合格的销售发票；

32.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

32.3 甲方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

32.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（六）违约责任

33.违约责任

33.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

34.甲方违约责任

34.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

34.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

34.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

35.乙方违约责任

35.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

35.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

36.不可抗力

36.1 因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

36.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（七）索赔

37.索赔

37.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

37.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

37.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

37.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

37.2.3 用符合功能和性能要求的新系统来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长被更换标的物的质量保证期。

37.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

（八）合同的解除和转让

38.合同的解除

38.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

38.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

38.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

38.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

38.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

39.合同的转让

39.1合同的部分和全部都不得转让。

（九）合同的生效

40.合同的生效

40.1本合同由双方签字盖章后生效。

（十）争议解决

41.争议解决

41.1甲乙双方因合同发生争议，应在招标人的主持下进行调解，协商不成，可选择：双方同时申请仲裁；向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（十一）附则

42.合同份数。

42.1本合同一式3份，甲方2份乙方1份。

43.未尽事宜

43.1本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

三、竞争性谈判文件

一、招标编号：            号

二、谈判内容：

1、采购设备名称及数量：

2、采购设备技术参数及要求：

报名资质审查通过后邮件发送,注意查收！

三、售后服务要求：

1、整机免费保修期（即质保期）自整机验收合格之日起≥3年。

2、应能提供资深工程师在线维修诊断服务，厂家应在中国大陆境内设有可受理售后服务的专线电话。

3、受理维修请求或在线支持请求后的工程师响应时间≤2小时。

4、受理现场维修请求后的工程师抵达现场时间≤24小时，生产厂家在中国地区设有原厂售后服务工程师。

5、为保证设备正常运行，厂家应在境内设有投标机型的零配件仓库，主要零配件应能确保库存（列出主要库存零配件的清单及价格）。必要时提供暂时替代设备（一切费用均由投标人承担）。

6、投标人应承诺提供至少每年四次的上门维护保养服务。

四、合同主要条款

医疗设备销售合同

甲方：苏州大学附属儿童医院                   乙方：

地址：江苏省苏州市工业园区钟南街92号        地址：

联系人：何育                                 联系人：

电话：0512-80692972                          电话：

合同签定地：苏州大学附属儿童医院

合同签定日期：2018年    月    日

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确采购单位（苏州大学附属儿童医院）和供应单位（          ）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、采购项目：

1、项目名称：

2、品牌：

3、型号：型

4、产地：

5、生产厂商：

6、注册证号：若无，就不填

7、数量：

8、质量：全新完好

二、合同单价、总价款及总价范围：

1、设备单价：人民币          元/台，（大写：     元整/台）；

2、设备总价：人民币          元，（大写：      元整）；

3、主机和附配件及其运输、装卸、报关（若为进口产品的话）、安装、验收合格、工具、中标服务费等交付使用前的一切费用；

4、质保期费用；

5、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

三、设备交付期：                     。

四、设备交付地点、交付内容及安装：

1、交付地点：苏州大学附属儿童医院

2、交付内容：

（1）符合本合同及谈判采购文件规定的货物和服务。

（2）保证项目使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

a. 设备主机与部件清单(详见附件1)；

b. 设备的出厂合格证；

c. 操作、维护保养手册；

d. 其他耗材配件、必备材料、必备工具和货物等。

3、乙方负责运输至甲方指定地点进行安装，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

五、付款方式：

1、货到医院经安装、验收合格后，乙方向甲方提供下列单据（A、B、C）后30个工作日内，由甲方向乙方支付合同总价的90%款，余款10%待货物验收合格、使用届满一年后二十个工作日内由甲方向乙方一次性付清。

A、甲方签收的送货回单。

B、合格销售发票。

C、由供需双方签章的《苏州大学附属儿童医院设备采购验收单》。

2、结算凭据：

付款前乙方必须出具正式发票；每次款项转帐支付到合同列明的乙方帐户。

六、技术条款：

乙方所供货物须符合谈判采购文件及（   此处填注册证上的产品标准，若无，就不填  ）国家标准规范要求，乙方报价文件中列明的设备及品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

七、质量保证与维修响应：

1、设备及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、在该设备的正常使用年限内若因质量问题而引发的任何事故均由中标供应商承担一切责任（人为因素除外）。

3、自验收合格之日起算，设备免费维保期为    年，质保期满后维修不收取人工费，只收取零配件费用(主要配件、易损件及耗材价格清单表，详见附件2)。

4、负责质保期内与质保期后的设备维修，维修响应时间为   小时内，    小时内给予具体的解决方案。

八、不可抗拒事故：

水灾、地震等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成延期或不能交付，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

九、违约责任：

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1、除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中设备缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2、延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

3、乙方因违反合同及谈判采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。

4、乙方应在合同签约生效后     天内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5、乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误，按本合同第五条第1款按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之四支付延期付款违约金。

6、乙方提前交货交付使用的，甲方接收后，按合同规定的付款方式付款。

十、索赔：

如在设备交付、使用过程中，甲方发现项目与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果项目质量与合同不符或证实项目是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的设备等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2~5天内应免费维修或更换有缺陷的设备或配件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并返还甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据项目的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低成交的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或项目的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十一、技术培训 ：乙方在甲方认为可以培训的前一周向院方推荐培训计划，提供资料、培训后操作人员能够熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障等知识。

十二、优惠条件：                                            。

十三、特别条款：

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、谈判响应文件、报价、中标单位在投标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分，同本合同具有同样的法律效力。

3、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，各份具有同等法律效力。

十四、其他：

在合同履约过程中如发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

十五、廉洁购销合同：

同时签订《苏州大学附属儿童医院医疗产品廉洁购销合同》，详见附件3。

甲方：苏州大学附属儿童医院                 乙方：

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                  签约日期：

开户行：

帐户：

附件1

设备主机与部件清单

附件2

主要配件、易损件及耗材价格清单表

附件3

苏州大学附属儿童医院医疗产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：    苏州大学附属儿童医院

乙方（生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗行业廉政建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照国家《合同法》、《招标投标法》以及其它相关法律法规的规定，签订医疗产品购销合同，约定购销药品、医用设备、医用耗材、软硬件设备、办公室用品（日用品）、基建修缮等产品或服务。

二、甲方应当严格按照合同的约定对所采购的产品或服务执行验收、入库制度，对采购医疗产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、从非规定渠道采购等。

三、甲方严禁接收乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩，甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证、贵重礼品以及合同以外的各种利益或费用等，不得要求乙方为自己亲友的经营活动或工作提供便利条件。如甲方工作人员被迫接受乙方给予的财物，应予以退还，无法退还的，应当如实向医院纪监审办公室反映情况并将所受财物上交医院纪监审办公室。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、支付食宿费用等，不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、现金和有价证券、支付凭证、贵重礼品以及合同以外的各种利益或费用，不得为甲方人员或其亲友的经营活动或工作提供便利条件。

六、乙方指定         作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到门诊部、住院部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向卫生健康委员会相关行政部门报告，并将乙方的商业贿赂记录在案。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）进行处理。

八、本合同作为医疗产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方采购部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

采购部门负责人签名：                  经办人签名：

年   月   日                         年   月   日

五、评标方法

一、评标方法：

本次采购评审对符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的为成交供应商。若产品的质量和服务等条件不一致时，由谈判小组进行综合评比，采用无记名票决方式确定成交供应商，参加投票人员不得少于应到人数的三分之二，且为单数。

二、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 投标产品的功能及重要参数符合性 |  |  |
| 3 | 交货时间、质保期、售后服务 |  |  |

格式1：

谈判响应报价表

报价项目名称：                                 招标编号：                    号

谈判响应单位：（公章）

| 序号 | 名称 | 品牌 规格 |  | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费维保期 满维保费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）              日期

注：上述报价包含一切由供方承担的费用。

格式2：

开标一览表

| 项目名称 | 市场价 | 投标品牌 | 交货时间 | 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式3：

产品技术对照表

谈判响应单位：（公章）                    招标编号：                         号

| 序号 | 谈判采购技术要求 | 响应设备技术指标 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：

格式4：

设备配置清单表

谈判响应单位：（公章）                       招标编号：                         号

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：

格式5：

主要配件、易损件价格清单表

谈判响应单位：（公章）                       招标编号：                         号

| 序号 | 配件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（易损件指不含在免费维保更换范围内，且不属于设备主要结构部件内的易损耗零部件。）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）                 日期：

格式6：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州大学附属儿童医院：

我公司愿针对本次                    竞争性谈判采购进行响应并参加谈判。谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

格式7：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州大学附属儿童医院组织实施的编号为                        号竞争性谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

授权委托人（签字）：                       法定代表人（签字）：

职务：

联系电话：                                谈判响应单位：（公章）

日期：          年      月      日

格式8：

谈判承诺函

苏州大学附属儿童医院 ：

我方收到                                         号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判。并向贵方承诺：

1、我方愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成该项工作所需的设备、材料、附配件、保险、劳保、协助对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供贵方在谈判采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方谈判响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行谈判响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

8、与本次谈判有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年     月     日

格式9：

供应商情况表

谈判响应单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2017年 万元 |  |
| 实现利润 | 2017年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10:

诚信承诺书

致：苏州大学附属儿童医院

本人以         （公司名称）法定代表人或授权委托人的身份郑重声明并承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的院内公开招标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如发现所提供资料虚假，或与事实不符，我方愿承担由此造成的一切后果；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

四、保证所有材料复印件字迹清晰、装订整齐；

五、保证资格审查时提供的资料与院内招标会议现场提供的资料一致（包括签名等）；

六、保证企业及所属相关人员在本次院内招标中无行贿等犯罪行为；

七、我单位承诺在10日内对发生变更的登记信息及时更新，如未能及时更新，将自愿承担由此所导致的一切后果。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消本次院内招标资格、半年内不得参与苏州大学附属儿童医院公开招标等有关处理。

法定代表人：

（签字并盖章）

日期：