脉搏血氧仪技术参数

1、实时显示波形、数字

2、字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），血氧饱和度的测量范围≧60%-100%，显示范围0%-100%，脉搏测量范围≧30-250次/分钟。

3、小巧便携，操作简单，重量小于1千克

4、普通干电池或可充电电池供电

5、可实现24小时及以上的数据存储功能, 支持掉电数据存储功能

6、主机配备探头数≧3，适用于不同年龄段的儿童

7、具有探头脱落、电池电量不足等声光报警功能，报警上下限可调

其他需说明的情况：

- 设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年；质控≥1次/年。

- 设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件：

（1）中文说明书（纸质版+电子版）

（2）简易操作说明（卡片/塑封文件+电子版）

3、该设备属于强检设备，请供应商在验收时提供有效期内的计量报告，报告出具方具备相应的计量检测资质。